东明中信国安瑞华新材料有限公司

2024年8月份环境信息公开内容

| 企业名称 | 东明中信国安瑞华新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 | 山东省菏泽市东明县工程塑料产业园南 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 马建新 |  | 统一社会信用代码 | 91371728MA3CLLX64Y |  |  |  |
| 生产工艺及产能 | 20万吨/年甲醇制混合芳烃、20万吨/年苯乙烯联产8万吨环氧丙烷、5万吨/年甲基苯乙烯 |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 | 废水 | 1 |  | 废气 |  | 11个 |  |
| 主要污染物及监测值 | 废水 | 停工未检测。 |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 甲醇制混合芳烃装置、甲基苯乙烯装置未开车，燃气锅炉未开车；碱液焚烧炉未开车；焦油焚烧炉未开车；苯乙烯联产环氧丙烷装置未开车。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃气锅炉 |  | 未开车，本次未检测 |  |  |  |
|  |  | RCO |  | 未开车，本次未检测 |  |  |  |
|  |  | 碱液焚烧炉 |  | 未开车，本次未检测 |  |  |  |
|  | 噪声 | 昼 |  | 未开车，本次未检测 |  |  |  |
|  |  | 夜 |  | 未开车，本次未检测 |  |  |  |
|  | 无组织 | 上风向 |  | 未开车，本次未检测 |  |  |  |
|  |  | 下风向 |  | 未开车，本次未检测 |  |  |  |
|  |  | 下风向 |  | 未开车，本次未检测 |  |  |  |
|  |  | 下风向 |  | 未开车，本次未检测 |  |  |  |
| 污染物排放总量是否符合控制要求 |  |  |  |  | 符合 |  |  |
| 废水排放方式 | 间歇排放 |  | 废水排放去向 |  | 去东明碧蓝环境科技有限公司 |  |  |
| 废气排放方式 | 有组织排放 |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施建设及运行情况 | 已建设完成，未开工 |  |  |  | 在线监控安装及运行情况 |  | 已安装未开工 |
| 固体废物、危废的产生、处理及处置情况 | 2024年8月份无危废产生。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境应急预案的编制及演练情况 | 公司于2022年4月6日编制《东明中信国安瑞华新材料有限公司突发环境事件应急预案》并于2022年4月8日在东明县环保局备案，备案编号为371728-2022-014-H。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 企业环保理念：环保是企业的责任，环保是企业的生命 |  |  |  |  |  |  |