东明澳科精细化工有限公司

2024年8月份环境信息公开内容

| 企业名称 | 东明澳科精细化工有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 | 山东省菏泽市东明县工程塑料产业园南 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 马相亭 | 统一社会信用代码 |  |  | 91371728073036629B |
| 生产工艺及产能 | 25000吨/年甲基烯丙基氯、10000吨/年甲基烯丙醇、5000吨/年甲基丙烯磺酸钠 |  |  |  |  |
| 排放口数量 | 废水 | 1 | 废气 |  | 3个 |
| 主要污染物及监测值 | 废水 | 排至中信国安化工有限公司处理，水质情况：pH 7.6（无量纲），COD 179mg/L，氨氮2.98mg/L，石油类0.68 mg/L，悬浮物16 mg/L，总磷0.18mg/L，总氮11.9 mg/L，挥发酚 0.025 mg/L，硫化物0.1mg/L，氯化物406mg/L。 |  |  |  |
|  | 废气 | 尾气治理设施排气筒 |  |  | 非甲烷总烃 11.4mg/m3 氯气 季度检测，本次未检测 氯化氢 季度检测，本次未检测 |
|  |  | 磺酸钠装置排气筒 |  |  | 季度检测，本次未检测 |
|  |  | 氯气罐区排气筒 |  |  | 季度检测，本次未检测 |
|  | 噪声 | 昼（db（A）） | 季度检测，本次未检测 |  |  |
|  |  | 夜（db（A）） | 季度检测，本次未检测 |  |  |
|  | 无组织 | 上风向 | 季度检测，本次未检测 |  |  |
|  |  | 下风向 | 季度检测，本次未检测 |  |  |
|  |  | 下风向 | 季度检测，本次未检测 |  |  |
|  |  | 下风向 | 季度检测，本次未检测 |  |  |
| 污染物排放总量是否符合控制要求 |  |  |  | 符合 |  |
| 废水排放方式 | 间歇排放 | 废水排放去向 |  | 去中信国安化工有限公司污水处理站处理后去东明碧蓝环境科技有限公司 |  |
| 废气排放方式 | 有组织排放 |  |  |  |  |
| 环保设施建设及运行情况 | 建有废气处理设施，正常运行 |  |  | 在线监控安装及运行情况 | 安装有市控废气排放在线监测装置，正常运行 |
| 固体废物、危废的产生、处理及处置情况 | 2024年8月份废碱液产生0吨，处置0吨；废催化剂产生4.5吨，处置0吨；废活性炭产生0吨，处置0吨；母液吸收废活性炭产生1.71吨，处置0吨；废包装物产生0.024吨，处置0吨；废润滑油产生0吨，处置0吨；回收釜残产生0.61吨，处置0吨；化验废液产生0.079吨，处置0吨；1#回收残液产生95.53吨，处置91.42吨；2#回收残液产生43.13吨，处置29.76吨；废石灰产生3.5吨，处置0吨。 |  |  |  |  |
| 强制性清洁生产审核情况 | 已开始组织2023年清洁生产审核工作，已于2024年2月29日进行了清洁生产中期审核。 |  |  |  |  |
| 环境应急预案的编制及演练情况 | 已于2022年11月4日修订，在东明县环保局备案，备案号是371728-2022-043-H，并按要求举行了应急演练。 |  |  |  |  |
| 备注 | - 企业环保理念：环保是企业的责任，环保是企业的生命 |  |  |  |  |